## language (hidden)
Current language choice | ENGELS | NEDERLANDS | POOLS | TSJECHISCH | BULGAARS | KROATISCH | DUITS | FRANS | --
Validatietest voor emissies naar lucht | Validation test for emission data | Validatietest voor emissies naar lucht | Test oceny danych emisyjnych | Ověřovací test pro emisní údaje | Тест за валидиране на данните за изпуснати емисии | Test provjere emisija u zrak
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit werkblad is opgesteld, zijn fouten niet uit te sluiten. | Although this spreadsheet has been carefully developed, mistakes in the calculated values can not be excluded. | Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit werkblad is opgesteld, zijn fouten niet uit te sluiten. | Pomimo iż niniejszy arkusz został przygotowany ze szczególną starannością, nie można wykluczyć błędów kalkulacyjnych. | přestože byl tento tabulkový procesor pečlivě připravován, nelze vyloučit chyby ve vypočítaných hodnotách. | Въпреки че тази програма е била разработен много внимателно, може да има допуснати някои грешки в изчислените стойности. | Ova verzija je pažljivo razvijena, nepredviđene pogreške su moguće.
Versie | Version | Versie | Wersja | Verze | Вариант | Verzija
Deze versie is te gebruiken tot | This version can be used until | Deze versie is te gebruiken tot
Deze versie is verlopen; download een nieuwe versie van www.InfoMil.nl | This version is outdated, download the last version from www.InfoMil.nl | Deze versie is verlopen; download een nieuwe versie van www.InfoMil.nl
Afwijkend van verwachtingswaarde | Different from expected value | Afwijkend van verwachtingswaarde | odbiegające od oczekiwanej wartości | Odlišné od očekávané hodnoty | Различно от очакваната стойност | Različito od očekivane vrijednosti
Ok | Okay | Ok | Ok | Ok | Ok | U redu
Nm3: m3 onder standaard condities | Nm3: m3 at standard conditions | Nm3: m3 onder standaard condities | Nm3: m3 w warunkach normalnych | Nm3: m3 za normálních podmínek | Nm3: m3 в нормални условия | Nm3: m3 u standardnim uvjetima
Taal | Language | Taal | Język | Jazyk | Език | Jezik
ENGELS | ENGLISH | ENGELS | ANGIELSKI | ANGLIČTINA | Английски | ENGLESKI
NEDERLANDS | DUTCH | NEDERLANDS | HOLENDERSKI | HOLANDŠTINA | Холандски | NIZOZEMSKI
POOLS | POLISH | POOLS | POLSKI | POLŠTINA | Полски | POLJSKI
TSJECHISCH | CZECH | TSJECHISCH | CZESKI | ČEŠTINA | Чешки | ČEŠKI
BULGAARS | BULGARIAN | BULGAARS | BUŁGARSKI | BULHARŠTINA | Български | BUGARSKI
KROATISCH | CROATIAN | KROATISCH |  |  |  | HRVATSKI
DUITS | GERMAN | DUITS | NIEMIECKI | NĚMČINA | Немски | NJEMAČKI
FRANS | FRENCH | FRANS | FRANCUSKI | FRANCOUZŠTINA | Френски | FRANCUSKI
Installatie/eenheid | Installation/unit | Installatie/eenheid | Instalacja/urządzenie | Zařízení/jednotka | Инсталация/звено | Podaci o ispustu/uređaja
Type | Type | Type | Typ | Typ | Вид | Vrsta
Thermisch vermogen | Thermal capacity | Thermisch vermogen | Wydajność cieplna | Tepelný výkon | Топлинна мощност | Nazivna toplinska snaga
Elektrisch rendement | Electrical efficiency | Elektrisch rendement | Wydajność elektryczna | Elektrická účinnost | КПД | Električni stupanj djelovanja
Elektrische belasting | E-load | Elektrische belasting | E-ładunek | E-zatížení | Електронатоварване | El. kapacitet
Max. stoomproductie | Max. steam production | Max. stoomproductie | Max. produkcja pary | Max. produkce páry | Максимално производство на пара | Max. nastanak pare
Bedrijfsvoering | Operation of installation/unit | Bedrijfsvoering | Działanie instalacji/urządzenia | Provoz zařízení/jednotky | Експлоатация на инсталацията/звеното | Period rada
Brandstof | Fuel | Brandstof | Paliwo | Palivo | Гориво | Gorivo
AARDGAS | NATURAL GAS | AARDGAS | NATURAL GAS | NATURAL GAS | ПРИРОДЕН ГАЗ | ZEMNI ILI PRIRODNI PLIN
DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | ДИЗЕЛ | TEKUĆE GORIVO
HFO | HFO | HFO | HFO | HFO | МАЗУТ | TEŠKO LOŽIVO ULJE
LFO | LFO | LFO | LFO | LFO | НАФТА | LUEL
KOLEN | COAL | KOLEN | COAL | COAL | ВЪГЛИЩА | UGLJEN
Berekeningsmethode | Calculation principle | Berekeningsmethode | Zasada obliczeń | Pravidlo pro výpočet | Начин на изчисление | Metoda izračuna
Onderste verbrandingswaarde | Lower heating value | Onderste verbrandingswaarde | Najniższa wartość opałowa | Spodní výhřevnost | Долно ниво на калоричност | Donja toplinska vrijednost
Bovenste verbrandingswaarde | Upper heating value | Bovenste verbrandingswaarde | Najwyższa wartość opałowa | Horní výhřevnost | Горно ниво на калоричност | Gornja toplinska vrijednost
Wobbe-index | Wobbe-index | Wobbe-index | Wskaźnik Wobbe'a | Wobbeho index | Wobbe-индекс | Wobbe-indeks
O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2
SO2 | SO2 | SO2 | SO2 | SO2 | SO2 | SO2
CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2
NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx | NOx
H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O | H2O
Stoichiometrisch luchtverbruik | Stoichiometric air demand | Stoichiometrisch luchtverbruik | Stechiometryczne zapotrzebowanie na tlen | Stechiometrická spotřeba vzduchu | Стохиометрична нужда от кислород | Stehiomet.kol. zraka potrebna za izgaranje
Droog luchtverbruik | Dry air demand | Droog luchtverbruik | Zapotrzebowanie na powietrze w stanie suchym | Spotřeba suchého vzduchu | Нужда от сух въздух | Potrebna kol. suhog zraka
Stoichiometrisch rookgasvolume (droog) | Stoichiometric flue gas flow (dry) | Stoichiometrisch rookgasvolume (droog) | Stechiometryczny przepływ spalin (suchych) | Stechiometrický průtok kouřového plynu (suchého) | Стохиомет. дебит на димни газове (сухи) | Stehiomet.protok dimnih plinova (suhi)
Stoichiometrisch rookgasvolume | Stoichiometric flue gas flow | Stoichiometrisch rookgasvolume | Stechiometryczny przepływ spalin | Stechiometrický průtok kouřového plynu | Стохиометричен дебит на димни газове | Stehiomet.protok dimnih plinova
droog | dry | droog | suchych | suchý | сух | suhi
nat | wet | nat | mokrych | mokrý | влажен | mokri
Toepassing | Application | Toepassing | Zastosowanie | Použití | Вид | Primjena goriva
Verbruik | Consumption | Verbruik | Zużycie | Spotřeba | Потребление | Utrošak goriva
Energieverbruik | Energy consumption | Energieverbruik | Zużycie energii | Spotřeba energie | Потребление на енергия | Utrošak energije
Gemiddelde belasting | Average load | Gemiddelde belasting | Średnie obciążenie | Průměrné zatížení | Средно натоварване | Prosječan utrošak goriva
Gehalte fossiele brandstof | Percentage fossile fuel | Gehalte fossiele brandstof | Procent paliwa kopalnego | Procento fosilního paliva | Процент изкопаемо гориво | Postotak fosilnog goriva
voor handel | for trading | voor handel | objętego handlem | pro obchodování | за продажба | za prodaju
Rookgas | Flue gas | Rookgas | Spaliny | Kouřový plyn | Димни газове | dimni plinovi
Concentratie in droog rookgas | Concentration in dry flue gas | Concentratie in droog rookgas | Stężenie w suchych spalinach | Koncentrace v kouřovém plynu | Концентрация в сухи димни газове | Koncentracija u suhim dimnim plinovima
Emissie | Emission | Emissie | Emisja | Emise | Емисии | Količina emisije
Rookgasdebiet (droog) | Flue gas flow (dry) | Rookgasdebiet (droog) | Przepływ spalin (suchych) | Průtok kouřového plynu (suchého) | Дебит на димни газове (сухи) | Protok dimnih plinova (suhi)
Rookgasdebiet (nat) | Flue gas flow (wet) | Rookgasdebiet (nat) | Przepływ spalin (mokrych) | Průtok kouřového plynu (mokrého) | Дебит на димни газове (влажни) | Protok dimnih plinova (mokri)
Debiet (droog) | Gas flow (dry) | Debiet (droog) | Przepływ (suchych) | Průtok plynu (suchého) | Дебит на газове (сухи) | Protok plina (ostali suhi plinovi)
Invoer emissiegegevens | Input emission data | Invoer emissiegegevens | Wejścowe dane emisyjne | Vložení emisních údajů | Въвеждане на данни за изпуснати емисии | Unos vrijednosti emisije
Validatietest | Validation test | Validatietest | Test oceny | Ověřovací test | Тест за валидиране | Test provjere
Wijzig gegevens gasvormige brandstoffen | Change gaseous fuel data | Wijzig gegevens gasvormige brandstoffen | Zmiana danych dot. paliw gaz. | Změna údajů o plynném palivu | Промяна в данните за газообразно гориво | Izmijeni podatke o plinovitom gorivu
Wijzig gegevens vloeibare brandstoffen | Change liquid fuel data | Wijzig gegevens vloeibare brandstoffen | Zmiana danych dot. paliw płyn. | Změna údajů o tekutém palivu | Промяна в данните за течно гориво | Izmijeni podatke o tekućem gorivu
Wijzig gegevens vaste brandstoffen | Change solid fuel data | Wijzig gegevens vaste brandstoffen | Zmiana danych dot. paliw stał. | Změna údajů o pevném palivu | Промяна в данните за твърдо гориво | Izmijeni podatke o krutom gorivu
MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
ton/uur | tons/hour | ton/uur | ton/godz | tuna/hod | tons/час | t/h
uur/jaar | hours/year | uur/jaar | godz/rok | hod/rok | часове/год | sati/god.
Totaal | Total | Totaal | Razem | Celkem | Общо | Ukupno
MJ | MJ | MJ | MJ | MJ | MJ | MJ
MJ/Nm3 | MJ/Nm3 | MJ/Nm3 | MJ/Nm3 | MJ/m3 | MJ/Nm3 | MJ/Nm3
kJ/Nm3 | kJ/Nm3 | kJ/Nm3 | kJ/Nm3 | kJ/Nm3 | kJ/Nm3 | kJ/Nm3
MJ/kg | MJ/kg | MJ/kg | MJ/kg | MJ/kg | MJ/kg | MJ/kg
kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg
MJ/kmol | MJ/kmol | MJ/kmol | MJ/kmol | MJ/kmol | MJ/kmol | MJ/kmol
mol/kg | mol/kg | mol/kg | mol/kg | mol/kg | mol/kg | mol/kg
kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ
kg CO2/GJ | kg CO2/GJ | kg CO2/GJ | kg CO2/GJ | kg CO2/GJ | kg CO2/GJ | kg CO2/GJ
kg/Nm3 | kg/Nm3 | kg/Nm3 | kg/Nm3 | kg/m3 | kg/Nm3 | kg/Nm3
Nm3 | Nm3 | Nm3 | Nm3 | m3 | Nm3 | Nm3
Nm3/Nm3 | Nm3/Nm3 | Nm3/Nm3 | Nm3/Nm3 | m3/m3 | Nm3/Nm3 | Nm3/Nm3
Nm3/kg | Nm3/kg | Nm3/kg | Nm3/kg | m3/kg | Nm3/kg | Nm3/kg
Nm3/jaar | Nm3/year | Nm3/jaar | Nm3/rok | m3/rok | Nm3/год | Nm3/god.
kg/jaar | kg/year | kg/jaar | kg/rok | kg/rok | kg/год | kg/god.
Nm3/uur | Nm3/hour | Nm3/uur | Nm3/godz | m3/hod | Nm3/час | Nm3/h
kg/uur | kg/hour | kg/uur | kg/godz | kg/hod | kg/час | kg/h
GJ/uur | GJ/hour | GJ/uur | GJ/godz | GJ/hod | GJ/час | GJ/h
TJ/jaar | TJ/year | TJ/jaar | TJ/rok | TJ/rok | TJ/год | TJ/god.
ton/uur | tons/hour | ton/uur | ton/godz | tuny/hod | tоns/час | t/h
ton/jaar | tons/year | ton/jaar | ton/rok | tuny/rok | tоns/год | t/god.
kton/jaar | ktons/year | kton/jaar | kton/rok | kilotuny/rok | ktons/год | kt/god.
vol% | vol% | vol% | vol% | objem % | обем % | vol%
Nm3/jaar | Nm3/year | Nm3/jaar | Nm3/rok | m3/rok | Nm3/год | Nm3/god.
mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/Nm3 | mg/m3 | mg/Nm3 | mg/Nm3
bij | at | bij | w | v | при | na/u
kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ | kg/GJ
g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
Geldigheid | Validity | Geldigheid | Okres ważności' | Správnost | Валидност | Valjanost
Menu | Menu | Menu | Menu | Menu | Меню | Menu
DAGEN/WEEK | DAYS/WEEK | DAGEN/WEEK | DNI/TYDZ | DNY/TÝDEN | ДНИ/СЕДМИЦА | DANI/TJEDAN
UUR/DAG | HR/DAY | UUR/DAG | GODZ/DZIEŃ | HOD/DEN | ЧАСА/ДЕН | SATI/DAN
STAND-BY | STAND-BY | STAND-BY | JEDN.ZAPASOWA/STAND-BY | POHOTOVOST | ПОСТОЯННО | STAND-BY
Installatie type | Installation type | Installatie type | Instalacji typ | Typ zařízení | Вид инсталация | Vrsta ispusta
KETEL | BOILER | KETEL | KOCIOŁ | KOTEL | КОТЕЛ | KOTAO
KETEL MET STOOMTURBINE | BOILER WITH STEAMTURBINE | KETEL MET STOOMTURBINE | KOCIOŁ Z TURBINĄ PAROWĄ | KOTEL S PARNÍ TURBÍNOU | КОТЕЛ С ПАРНА ТУРБИНА | KOTAO PARNE TURBINE
PROCESFORNUIS | FURNACE | PROCESFORNUIS | PIEC | PEC | ПЕЩ | LOŽIŠTE
GASTURBINE | GAS TURBINE | GASTURBINE | TURBINA GAZOWA | PLYNOVÁ TURBÍNA | ГАЗОВА ТУРБИНА | PLINSKA TURBINA
WKK GASTURBINE | CHP GAS TURBINE | WKK GASTURBINE | TURBINA GAZOWA KOGENERACYJNA (CHP) | CHP PLYNOVÁ TURBÍNA | ГАЗОВА ТУРБИНА ЗА КОМБИНИРАНО ТОПЛО И ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДСТВО | KOMBINIRANA EL./PLINSKA TURBINA
ZUIGERMOTOR | ENGINE | ZUIGERMOTOR | SILNIK | MOTOR | ДВИГАТЕЛ | MOTOR SA UNUTARNJIM IZGARANJEM
WKK ZUIGERMOTOR | CHP ENGINE | WKK ZUIGERMOTOR | SILNIK KOGENERACYJNY (CHP) | CHP MOTOR | ДВИГАТЕЛ ЗА КОМБИНИРАНО ТОПЛО И ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДСТВО | KOMBINIRANI EL./PLINSKI MOTOR
ANDERS | OTHER | ANDERS | INNE | JINÉ | ДРУГ | OSTALO
Min rendement | Min Efficiency | Min rendement | Min. wydajność | Min účinnost | Минимално ниво на ефективност | Min. učinkovitost
Max rendement | Max Efficiency | Max rendement | Max. wydajność | Max účinnost | Максимално ниво на ефективност | Max. učinkovitost
rij | row | rij | wiersz | řada | ред | red
kolom | column | kolom | kolumna | sloupec | колона | kolona
brandstoftype | fuel type | brandstoftype | Typ paliwa | Typ paliva | вид гориво | vrsta goriva
GEEN | NONE | GEEN | - | ŽÁDNÉ | НИЩО | NEMA
% fossiel | % fossile | % fossiel | % paliwa kopalnego | % fosilního (paliva) | % фосил | % fosilnog goriva
Onderste verbrandingswaarde | Lower heating value | Onderste verbrandingswaarde | Najniższa wartość opałowa | Hodnota spodní výhřevnosti | Долно ниво на калоричност | Donja toplinska vrijednost
Berekeningsmethode | Calculation principle | Berekeningsmethode | Zasada obliczeń | Pravidlo pro výpočet | Начин на изчисление | Metoda izračuna
Stoichiometrisch rookgasvolume Rgv | Stoichiometric flue gas flow | Stoichiometrisch rookgasvolume Rgv | Stechiometryczny przepływ spalin | stechiometrický průtok kouřového plynu Rgv | Стохиометричен дебит на димни газове Rgv | Stehiomet.protok dimnih plinova
onzekerheid | uncertainty | onzekerheid | niepewność | nejistota | несигурност | odstupanje
eenheid | unit | eenheid | jednostka | jednotka | звено | jedinica
VERBRANDING | COMBUSTION | VERBRANDING | SPALANIE | SPALOVÁNÍ | ГОРЕНЕ | IZGARANJE
LEVERING | SUPPLY | LEVERING | DOSTAWA | DODÁVKA | ДОСТАВКА | PRODANO
HF | HF | HF | HF | HF | HF | HF
HCl | HCl | HCl | HCl | HCl | HCl | HCl
CxHy | CxHy | CxHy | CxHy | CxHy | CxHy | CxHy
CO | CO | CO | CO | CO | CO | CO
STOF | DUST | STOF | PYŁ | PRACH | ПРАХ | PRAŠINA
Score | Score | Score | Wynik | Skóre | Резултат | Rezultat
Stoomproductie | Steam production | Stoomproductie | Produkcja pary | Produkce páry | Производство на пара | Nastala para
niet relevant/onbekend | not relevant/unknown | niet relevant/onbekend | nie dotyczy/ nieznane | není relevantní/neznámý | не се прилага/неизвестен | nevažeće/nepoznato
Keuze | Choice | Keuze | Wybór | Výběr | Избор | Izbor
Bedrijfstijd | Operating time | Bedrijfstijd | Czas działania | Provozní doba | Време на експлоатация | Ukupno vrijeme rada
Gerapporteerde | Reported | Gerapporteerde | Raportowana | Reportované | Докладване | Izvještaj
Gemiddelde belasting | Average load | Gemiddelde belasting | Średnie obciążenie | Průměrné zatížení | Средно натоварване | Prosječan utrošak goriva
Emissie-eis | ELV | Emissie-eis | DWE | EL=emisní limit | Праг на допустими емесии | Max.koncentracija količine emisija
Emissie-eis | Emission limit value | Emissie-eis | Dopuszczalna wartość emisji | Hodnota emisního limitu | Праг на допустими емисии | Max.koncentracija količine emisija
concentratie | concentration | concentratie | stężenie | koncentrace | концентрация | koncentracija
relatieve | relative | relatieve | względna | relativní | приблизително | relativno
in % van de theoretische waarde | in % of theoretical value | in % van de theoretische waarde | w % wartości teoretycznej | v % teoretické hodnoty | в % от теоритичната стойност | u % teoretske vrijednosti
Omschrijving | Description | Omschrijving | Opis | Popis | Описание | Opis
Brandstofstikstof | Nitrogen originating from fuel | Brandstofstikstof | Azot pochodzący z paliwa | Dusík vzniklý z paliva | Азот, получен от горивото | Dušična osnova goriva
Concentratie in mol% | Concentration in mol% | Concentratie in mol% | Stężenie w mol% | Koncentrace v mol% | Концентрация в mol% | Količinski udio u mol %
Helium | Helium | Helium | Hel | Helium | Хелий | Helij
Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Аргон | Argon
Waterstofsulfide * | Hydrogensulphide * | Waterstofsulfide * | Siarkowodór * | Sirovodík | Хидрогенсулфид * | Sumporovodik *
Waterstof | Hydrogen | Waterstof | Wodór | Vodík | Водород | Vodik
Waterdamp | Water (vapour) | Waterdamp | Woda (para) | Voda (pára) | Вода (изпарение) | Voda (vodena para)
Stikstof | Nitrogen | Stikstof | Azot | Dusík | Азот | Dušik
Zuurstof | Oxygen | Zuurstof | Tlen | Kyslík | Кислород | Kisik
Methaan | Methane | Methaan | Metan | Metan | Метан | Metan
Koolstofmonoxide | Carbonmonoxide | Koolstofmonoxide | Tlenek węgla | Oxid uhelnatý | Въглероден моноксид | Ugljikov monoksid
Koolstofdioxide | Carbondioxide | Koolstofdioxide | Dwutlenek węgla | Oxid uhličitý | Въглероден диоксид | Ugljikov dioksid
Ethaan | Ethane | Ethaan | Etan | Etan | Етан | Etan
Etheen * | Ethene * | Etheen * | Eten * | Eten * | Етен* | Eten *
Ethyn * | Ethyne * | Ethyn * | Etyn * | Etyn * | Етин* | Etin *
Propaan | Propane | Propaan | Propan | Propan | Пропан | Propan
Propeen * | Propene * | Propeen * | Propen * | Propen * | Пропин* | Propen *
2-Methylpropaan | 2-Methylpropane | 2-Methylpropaan | 2-Metylopropan | 2-Metylpropan | 2-метилпропан | 2-metilpropan
n-Butaan | n-Butane | n-Butaan | n-Butan | n-Butan | n-бутан | n-butan
Butadieen * | Butadiene * | Butadieen * | Butadien * | Butadien * | Бутадиен* | Butadien *
2,2-Dimethylpropaan | 2,2-Dimethylpropane | 2,2-Dimethylpropaan | 2,2-Dimetylopropan | 2,2-Dimetylpropan | 2,2-диметилпропан | 2,2-dimetilpropan
2-Methylbutaan | 2-Methylbutane | 2-Methylbutaan | 2-Metylobutan | 2-Metylbutan | 2-Метилбутан | 2-metilbutan
n-Pentaan | n-Pentane | n-Pentaan | n-Pentan | n-Pentan | n-Пентан | n-pentan
Cyclopentaan * | Cyclopentane * | Cyclopentaan * | Cyklopentan * | Cyklopentan * | Циклопентан* | Ciklopentan *
2,2-Dimethylbutaan | 2,2-Dimethylbutane | 2,2-Dimethylbutaan | 2,2-Dimetylobutan | 2,2-Dimetylbutan | 2,2-диметилбутан | 2,2-dimetilbutan
2,3-Dimethylbutaan | 2,3-Dimethylbutane | 2,3-Dimethylbutaan | 2,3-Dimetylobutan | 2,3-Dimetylbutan | 2,3-диметилбутан | 2,3-dimetilbutan
3-Methylpentaan | 3-Methylpentane | 3-Methylpentaan | 3-Metylopentan | 3-Metylpentan | 3-Метилпентан | 3-metilpentan
Cyclohexaan | Cyclohexane | Cyclohexaan | Cykloheksan | Cyklohexan | Цеклохексан | Cikloheksan
n-Hexaan | n-Hexane | n-Hexaan | n-Heksan | n-Hexan | n-хексан | n-heksan
Benzeen | Benzene | Benzeen | Benzen | Benzen | Бензен | Benzen
2-Methylhexaan | 2-Methylhexane | 2-Methylhexaan | 2-Metyloheksan | 2-Metylhexan | 2-метилхексан | 2-metilheksan
3-Methylhexaan | 3-Methylhexane | 3-Methylhexaan | 3-Metyloheksan | 3-Metylhexan | 3-Метилпентан | 3-metilheksan
n-Heptaan | n-Heptane | n-Heptaan | n-Heptan | n-Heptan | n-хептан | n-heptan
Methylcyclohexaan | Methylcyclohexane | Methylcyclohexaan | Metylocykloheksan | Metylcyklohexan | Метилциклохексан | Metilcikloheksan
Tolueen | Toluene | Tolueen | Toluen | Toluen | Толуол | Toluen
2-Methylheptaan * | 2-Methylheptane * | 2-Methylheptaan * | 2-Metyloheptan * | 2-Metylheptan * | 2-Метилхептан * | 2-metilheptan *
2,2,4-Trimethylpentaan | 2,2,4-Trimethylpentane | 2,2,4-Trimethylpentaan | 2,2,4-Trimetylopentan | 2,2,4-Trimetylpentan | 2,2,4-Триметилпентан | 2,2,4-trimetilpentan
n-Octaan | n-Octane | n-Octaan | n-Oktan | n-Oktan | n-Октан | n-oktan
Totaal | Total | Totaal | Razem | Celkem | Общо | Ukupno
(*: verbinding niet genoemd in ISO 6976) | (*: compound not mentioned in ISO 6976) | (*: verbinding niet genoemd in ISO 6976) | (*: związek nie wymieniony w ISO 6976) | (*: sloučenina, která není uvedena v normě ISO 6976) | *: съединение, което не е отбелязано в ISO 6976 | (*: tvar nije spomenuta u ISO 6976)
Zwaveldioxide | Sulphurdioxide | Zwaveldioxide | Dwutlenek siarki | Oxid siřičitý | Серен диоксид | Sumporni dioksid
mol C/mol | mol C/mol | mol C/mol | mol C/mol | mol C/mol | mol C/mol | mol C/mol goriva
mol H/mol | mol H/mol | mol H/mol | mol H/mol | mol H/mol | mol H/mol | mol H/mol goriva
mol O/mol | mol O/mol | mol O/mol | mol O/mol | mol O/mol | mol O/mol | mol O/mol goriva
mol N/mol | mol N/mol | mol N/mol | mol N/mol | mol N/mol | mol N/mol | mol N/mol goriva
mol S/mol | mol S/mol | mol S/mol | mol S/mol | mol S/mol | mol S/mol | mol S/mol goriva
Molgewicht | Molecular weight | Molgewicht | Masa molekularna | Molekulární váha | Молекулно тегло | Molarna masa
Compressibiliteit | Compressibility | Compressibiliteit | Ściśliwość | Stlačitelnost | Компресируемост | Stlačivost
Molair volume op basis van compressibiliteit | Molar volume based on compressibility | Molair volume op basis van compressibiliteit | Objętość molowa oparta na ściśliwości | Molární množství založené na stlačitelnosti | Молекулен обем на база на компресируемост | Molarni volumen temeljen na stlačivosti
,, ,, op individuele molaire volumes | ,, ,, on individual molar volumes | ,, ,, op individuele molaire volumes | - " oparta na indywidualnej objętości molowej | " " na jednotlivá molární množství | " " при индивидуални молекулни обеми | „ „ po pojedinačnom molarnom volumenu
Dichtheid | Density | Dichtheid | Gęstość | Hustota | Вискозитет | Gustoća
Relatieve dichtheid | Relative density | Relatieve dichtheid | Gęstość względna | Relativní hustota | Относителен вискозитет | Relativna gustoća
Stoichiometrisch verbranding | Stoichiometric combustion | Stoichiometrisch verbranding | Spalanie stechiometryczne | Stechiometrické spalování | Стохиометрично изгаряне | Stehiometrijsko izgaranje
Zuurstofverbruik (mol/mol) | Oxygen demand (mol/mol) | Zuurstofverbruik (mol/mol) | Zapotrzebowanie na tlen (mol/mol) | Spotřeba kyslíku (mol/mol) | Нужда от кислород (mol/mol) | Potrebno kisika (mol/mol)
Zuurstofverbruik | Oxygen demand | Zuurstofverbruik | Zapotrzebowanie na tlen | Spotřeba kyslíku | Нужда от кислород | Potrebno kisika
DIN1942 | DIN1942 | DIN1942 | DIN1942 | norma DIN1942 | DIN1942 | DIN1942
samenstelling | composition | samenstelling | skład | složení | състав | struktura
mol C/kg | mol C/kg | mol C/kg | mol C/kg | mol C/kg | mol C/kg | mol C/kg
mol H/kg | mol H/kg | mol H/kg | mol H/kg | mol H/kg | mol H/kg | mol H/kg
mol N/kg | mol N/kg | mol N/kg | mol N/kg | mol N/kg | mol N/kg | mol N/kg
mol S/kg | mol S/kg | mol S/kg | mol S/kg | mol S/kg | mol S/kg | mol S/kg
mol O/kg | mol O/kg | mol O/kg | mol O/kg | mol O/kg | mol O/kg | mol O/kg
C (gew%) | C (weight%) | C (gew%) | C (wagowy%) | C (váha%) | C (тегло %) | C (maseni udio %)
H (gew%) | H (weight%) | H (gew%) | H (wagowy%) | H (váha %) | H (тегло%) | H (maseni udio %)
N (gew%) | N (weight%) | N (gew%) | N (wagowy%) | N (váha %) | N (тегло%) | N (maseni udio %)
S (gew%) | S (weight%) | S (gew%) | S (wagowy%) | S (váha%) | S (тегло%) | S (maseni udio %)
As (gew%) | Ash (weight%) | As (gew%) | Popiół (wagowy%) | Popílek (váha% ) | Ash (тегло%) | Ash (maseni udio %)
O (gew%) | O (weight%) | O (gew%) | O (wagowy%) | O (váha %) | O (тегло%) | O (maseni udio %)
C (gew%,droog) | C (weight%,dry) | C (gew%,droog) | C (wagowy% masy suchej) | C (váha %, suchý) | C (тегло%,сух) | C (maseni udio %, suhi)
H (gew%,droog) | H (weight%,dry) | H (gew%,droog) | H (wagowy% masy suchej) | H (váha%, suchý) | H (тегло%,сух) | H (maseni udio %, suhi)
N (gew%,droog) | N (weight%,dry) | N (gew%,droog) | N (wagowy% masy suchej) | N (váha %, suchý) | N (тегло%,сух) | N (maseni udio %, suhi)
S (gew%,droog) | S (weight%,dry) | S (gew%,droog) | S (wagowy% masy suchej) | S (váha %, suchý) | S (тегло%,сух) | S (maseni udio %, suhi)
O (gew% droog) | O (weight% dry) | O (gew% droog) | O (wagowy% masy suchej) | O (váha %, suchý) | O (тегло%,сух) | O (maseni udio %, suhi)
As (gew% droog) | Ash (weight% dry) | As (gew% droog) | Popiół (wagowy% masy suchej) | Popílek (váha% , suchý) | Пепел (тегло%, сух) | Ash (maseni udio %, suhi)
Rookgasdebiet | Flue gas flow | Rookgasdebiet | Przepływ spalin | Průtok kouřového plynu | Дебит на димни газове | Protok dimnih plinova
Vochtgehalte | Moisture | Vochtgehalte | Wilgotność | Vlhkost | Влажност | Vlažnost
Temperatuur | Temperature | Temperatuur
m3/s | m3/s | m3/s
Dwarsdoorsnede afgaskanaal | Cross section duct | Dwarsdoorsnede afgaskanaal
m2 | m2 | m2
berekend | calculated | berekend
Dauwpunt | Dewpoint | Dauwpunt
Berekening van emissies | Calculation of emissions | Berekening van emissies
Wis invoer | Clear data | Wis invoer
Afgassnelheid | Flue gas velocity | Afgassnelheid
m/s | m/s | m/s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Emission data
0
| Installatie/eenheid | [5 empty] | Validatietest voor emissies naar lucht
| Type |  | 1 |  |  |  | Taal |  |  |  | Deze versie is verlopen; download een nieuwe versie van www.InfoMil.nl
| Bedrijfsvoering |  | 1 |  |  |  | Menu | Validatietest
| Thermisch vermogen |  |  | MW | 3100 |  |  | Wijzig gegevens gasvormige brandstoffen
| Elektrisch rendement |  |  |  | 40 |  |  | Wijzig gegevens vloeibare brandstoffen
| Elektrische belasting |  |  | MW |  |  |  | Wijzig gegevens vaste brandstoffen
Wis invoer
| Brandstof |  | 1 | [7 empty] | Totaal
| Type |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Berekeningsmethode
Onderste verbrandingswaarde
SO2-emissie
CO2-emissie
| Stoichiometrisch rookgasvolume (droog) | [10 empty] | Nm3/jaar
| Stoichiometrisch rookgasvolume (nat) | [10 empty] | Nm3/jaar
| Toepassing |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Verbruik |  | 999 |  | 900 |  | 900 |  | 900
| CO2-emissie | [10 empty] | kton/jaar
| Energieverbruik | [10 empty] | TJ/jaar
Gemiddelde belasting
SO2-emissie
| CO2-emissie | [10 empty] | kton/jaar
Gehalte fossiele brandstof
| CO2-emissie voor handel | [10 empty] | kton/jaar
| Rookgas |  |  |  | Concentratie in droog rookgas |  |  | Emissie |  |  | Rookgasdebiet
(Nm3: m3 onder standaard condities)
| NOx | 899
| SO2 | 899 | [9 empty] | Nm3/jaar
| 5 | 899
| O2 | 900 |  | vol% |  | vol%
| CO2 | 899 |  | kton/jaar |  | m/s
| Waterdamp | 899 |  | vol% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Temperatuur | 0 |  | °C

## Gaseous fuels (hidden)
0
|  | Omschrijving | AARDGAS | HC Gas | GF1 | GF 2 | GF 3
| Onderste verbrandingswaarde | kJ/Nm3 |  |  | 28000 | 35000 | 40000
| Gehalte fossiele brandstof | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Onderste verbrandingswaarde | MJ/Nm3
| Bovenste verbrandingswaarde | MJ/Nm3
| Wobbe-index | MJ/Nm3
Berekeningsmethode
| Koolstofdioxide | Nm3/Nm3
kg/GJ
| Waterdamp | Nm3/Nm3
| Brandstofstikstof | Nm3/Nm3
| Zwaveldioxide | Nm3/Nm3
kg/GJ
| Stoichiometrisch luchtverbruik | Nm3/Nm3
Stoichiometrisch rookgasvolume
| droog | Nm3/Nm3
| nat | Nm3/Nm3 | [5 empty] | cal. bovenwaarde | stookwaarde | molgewicht | mol.volume | comp.fact.
| Substance | Omschrijving | AARDGAS | HC Gas | GF1 | GF 2 | GF 3 | (MJ/kmol) | (MJ/kmol) |  | (m03) |  | C | H | O | N | S
| Helium | mol% |  | 0.065 |  |  |  | 0 | 0 | 4.0026 | 22.4248 | -0.016
| Argon | mol% | [5 empty] | 0 | 0 | 39.948 | 22.3925 | 0.0316
| Waterstofsulfide * | mol% | [5 empty] | 562.716 | 518.7 | 34.0758 | 22.1881 | 0.1 |  | 2 |  |  | 1
| Waterstof | mol% | [5 empty] | 285.843 | 241.827 | 2.0158 | 22.4354 | 0 |  | 2
| Waterdamp | mol% | [5 empty] | 0 | 0 | 18.0152 | 21.629 | 0.179 |  | 2 | 1
| Stikstof | mol% | 14.32 | 3.121 |  |  |  | 0 | 0 | 28.0134 | 22.4037 | 0.0224 |  |  |  | 2
| Zuurstof | mol% | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.9988 | 22.3919 | 0.0316 |  |  | 2
| Methaan | mol% | 81.29 | 89.402 |  |  |  | 890.352 | 802.32 | 16.0426 | 22.36 | 0.049 | 1 | 4
| Koolstofmonoxide | mol% | [5 empty] | 282.989 | 282.989 | 28.0104 | 22.3991 | 0.0265 | 1 |  | 1
| Koolstofdioxide | mol% | 0.89 | 1.711 |  |  |  | 0 | 0 | 44.0098 | 22.2461 | 0.067 | 1 |  | 2
| Ethaan | mol% | 2.87 | 4.438 |  |  |  | 1559.878 | 1427.83 | 30.0694 | 22.1874 | 0.1015 | 2 | 6
| Etheen * | mol% | [5 empty] | 1410.972 | 1322.94 | 28.0536 | 22.2433 | 0.0872 | 2 | 4
| Ethyn * | mol% | [5 empty] | 1308.276 | 1264.26 | 26.0378 | 22.0425 | 0.0713 | 2 | 2
| Propaan | mol% | 0.38 | 0.797 |  |  |  | 2220.074 | 2044.01 | 44.0962 | 21.9297 | 0.153 | 3 | 8
| Propeen * | mol% | [5 empty] | 2058.488 | 1926.44 | 42.0804 | 21.9896 | 0.1375 | 3 | 6
| 2-Methylpropaan | mol% |  | 0.144 |  |  |  | 2868.76 | 2648.68 | 58.123 | 21.6104 | 0.2042 | 4 | 10
| n-Butaan | mol% | 0.15 | 0.149 |  |  |  | 2877.13 | 2657.05 | 58.123 | 21.5205 | 0.2112 | 4 | 10
| Butadieen * | mol% | [5 empty] | 2593.788 | 2461.74 | 54.0914 | 21.5611 | 0.203 | 4 | 6
| 2,2-Dimethylpropaan | mol% |  | 0.003 |  |  |  | 3516.656 | 3252.56 | 72.1498 | 21.2866 | 0.2245 | 5 | 12
| 2-Methylbutaan | mol% |  | 0.037 |  |  |  | 3528.156 | 3264.06 | 72.1498 | 21.0838 | 0.2462 | 5 | 12
| n-Pentaan | mol% | 0.04 | 0.037 |  |  |  | 3536.196 | 3272.1 | 72.1498 | 20.8907 | 0.261 | 5 | 12
| Cyclopentaan * | mol% |  | 0.002 |  |  |  | 3294.24 | 3074.16 | 70.134 | 20.5 | 0.2922 | 5 | 10
| 2,2-Dimethylbutaan | mol% |  | 0.003 |  |  |  | 4177.892 | 3869.78 | 86.1766 | 20.5 | 0.291 | 6 | 14
| 2,3-Dimethylbutaan | mol% |  | 0.017 |  |  |  | 4185.972 | 3877.86 | 86.1766 | 20.5 | 0.3046 | 6 | 14
| 3-Methylpentaan | mol% |  | 0.013 |  |  |  | 4189.822 | 3881.71 | 86.1766 | 20.5 | 0.3159 | 6 | 14
| Cyclohexaan | mol% | [5 empty] | 3952.966 | 3688.87 | 84.1608 | 20.5 | 0.3198 | 6 | 12
| n-Hexaan | mol% | 0.05 |  |  |  |  | 4194.922 | 3886.81 | 86.1766 | 20.5 | 0.3317 | 6 | 14
| Benzeen | mol% |  | 0.046 |  |  |  | 3301.508 | 3169.46 | 78.1134 | 20.5 | 0.3017 | 6 | 6
| 2-Methylhexaan | mol% |  | 0.001 |  |  |  | 4846.498 | 4494.37 | 100.2034 | 20.5 | 0.3926 | 7 | 16
| 3-Methylhexaan | mol% |  | 0.004 |  |  |  | 4849.888 | 4497.76 | 100.2034 | 20.5 | 0.3928 | 7 | 16
| n-Heptaan | mol% |  | 0.004 |  |  |  | 4853.568 | 4501.44 | 100.2034 | 20.5 | 0.4141 | 7 | 16
| Methylcyclohexaan | mol% |  | 0.004 |  |  |  | 4600.682 | 4292.57 | 98.1876 | 20.5 | 0.3897 | 7 | 14
| Tolueen | mol% |  | 0.002 |  |  |  | 3947.944 | 3771.88 | 92.1402 | 20.5 | 0.3901 | 7 | 8
| 2-Methylheptaan * | mol% | [5 empty] | 5504.714 | 5108.57 | 114.2302 | 20.5 | 0.4955 | 8 | 18
| 2,2,4-Trimethylpentaan | mol% | [5 empty] | 5496.524 | 5100.38 | 114.2302 | 20.5 | 0.4196 | 8 | 18
| n-Octaan | mol% |  | 0.001 |  |  |  | 5511.714 | 5115.57 | 114.2302 | 20.5 | 0.5126 | 8 | 18
| Totaal | mol% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| (*: verbinding niet genoemd in ISO 6976) | [11 empty] | niet uit ISO 6976
mol C/mol
mol H/mol
mol O/mol
mol N/mol
mol S/mol
| Bovenste verbrandingswaarde | MJ/kmol
kJ/Nm3
| Wobbe-index | kJ/Nm3
| Onderste verbrandingswaarde | MJ/kmol
kJ/Nm3
Molgewicht
Compressibiliteit
Molair volume op basis van compressibiliteit
,, ,, op individuele molaire volumes
| Dichtheid | kg/Nm3
Relatieve dichtheid
Stoichiometrisch verbranding
Zuurstofverbruik (mol/mol)
| Koolstofdioxide | Nm3/Nm3
| Waterdamp | Nm3/Nm3
| Brandstofstikstof | Nm3/Nm3
| Zwaveldioxide | Nm3/Nm3
| Droog luchtverbruik | Nm3/Nm3
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/Nm3
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/Nm3
DIN1942
| Koolstofdioxide | Nm3/Nm3
| Waterdamp | Nm3/Nm3
| Brandstofstikstof | Nm3/Nm3
| Zwaveldioxide | Nm3/Nm3
| Droog luchtverbruik | Nm3/Nm3
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/Nm3
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/Nm3
RETURN

## Liquid fuels (hidden)
0
|  | Omschrijving | DIESEL | HFO | LFO | LF1 | LF 2
| Onderste verbrandingswaarde | kJ/kg | 42480 | 40230 | 42650 | 41000 | 45000
| Gehalte fossiele brandstof | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Onderste verbrandingswaarde | MJ/kg
| Bovenste verbrandingswaarde | MJ/kg
| Wobbe-index | MJ/kg
Berekeningsmethode
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
kg/GJ
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
kg/GJ
| Stoichiometrisch luchtverbruik | Nm3/kg
Stoichiometrisch rookgasvolume
| droog | Nm3/kg
| nat | Nm3/kg
mol C/kg
mol H/kg
mol N/kg
mol S/kg
mol O/kg
| C (gew%) |  | 86.2% | 85.58% | 86.32%
| H (gew%) |  | 13.1% | 10.46% | 13.37%
| N (gew%) |  | 0.0001% | 0.004% | 0%
| S (gew%) |  | 0.18% | 3.33% | 0.17%
As (gew%)
C (gew%)
H (gew%)
N (gew%)
S (gew%)
As (gew%)
O (gew%)
Stoichiometrisch verbranding
| Zuurstofverbruik | mol/kg
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
| Droog luchtverbruik | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/kg
DIN1942
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
| Droog luchtverbruik | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/kg
RETURN

## Solid fuels (hidden)
0
|  | Omschrijving | KOLEN | SF 1 | SF 2 | SF 3 | SF 4
| Onderste verbrandingswaarde | kJ/kg | 25870 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000
| Gehalte fossiele brandstof | % | 100 | 100 | 50 | 100 | 100
| Onderste verbrandingswaarde | MJ/kg
| Bovenste verbrandingswaarde | MJ/kg
| Wobbe-index | MJ/kg
Berekeningsmethode
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
kg/GJ
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
kg/GJ
| Stoichiometrisch luchtverbruik | Nm3/kg
Stoichiometrisch rookgasvolume
| droog | Nm3/kg
| nat | Nm3/kg
mol C/kg
mol H/kg
mol N/kg
mol S/kg
mol O/kg
| C (gew%,droog) |  | 73.8%
| H (gew%,droog) |  | 4.7%
| N (gew%,droog) |  | 1.5%
| S (gew%,droog) |  | 1%
| O (gew% droog) |  | 6.9%
| Vochtgehalte |  | 8.2%
C (gew%,droog)
H (gew%,droog)
N (gew%,droog)
S (gew%,droog)
O (gew% droog)
Vochtgehalte
As (gew% droog)
Stoichiometrisch verbranding
| Zuurstofverbruik | mol/kg
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
| Droog luchtverbruik | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/kg
DIN1942
| Koolstofdioxide | Nm3/kg
| Waterdamp | Nm3/kg
| Brandstofstikstof | Nm3/kg
| Zwaveldioxide | Nm3/kg
| Droog luchtverbruik | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (droog) | Nm3/kg
| Rookgasdebiet (nat) | Nm3/kg
RETURN

## Validation test (hidden)
0
Installatie/eenheid
Elektrisch rendement
Gerapporteerde stoomproductie
Bedrijfsvoering
Gerapporteerde bedrijfstijd
Gemiddelde belasting
Gerapporteerde CO2-emissie in % van de theoretische waarde
Emissie-eis NOx-concentratie
Gerapporteerde NOx-concentratie
Emissie-eis SO2-concentratie
Gerapporteerde SO2-concentratie
| Gerapporteerde SO2-emissie in % van de theoretische waarde | #VALUE!
Emissie-eis STOF-concentratie
Gerapporteerde STOF-concentratie
Gerapporteerde STOF-emissie
| Temperatuur rookgas |  | #VALUE!
Dwarsdoorsnede afgaskanaal
RETURN

## Data (hidden)
Version | 2016
Geldigheid | 2020-04-01
Nu nog geldig | 0
menu optie | 0 |  |  |  |  | Min rendement | Max rendement |  |  | 2 |  | bij O2
Bedrijfsvoering | 8760 UUR/JAAR (7 dagen/week; 24 uur/dag) | 8760 | uur/jaar | Installatie type | KETEL | 0 | 0 |  | Taal | ENGELS |  | bij % O2
| 5840 UUR/JAAR (7 dagen/week; 16 uur/dag) | 5840 | uur/jaar |  | KETEL MET STOOMTURBINE | 38 | 45 |  |  | NEDERLANDS
| 4171 UUR/JAAR (5 dagen/week; 16 uur/dag) | 4171 | uur/jaar |  | PROCESFORNUIS | 0 | 0 |  |  | POOLS
| 2085 UUR/JAAR (5 dagen/week; 8 uur/dag) | 2085 | uur/jaar |  | GASTURBINE | 30 | 40 |  |  | TSJECHISCH
| STAND-BY | #VALUE! | uur/jaar |  | WKK GASTURBINE | 50 | 60 |  |  | BULGAARS
[5 empty] | ZUIGERMOTOR | 35 | 45 |  |  | KROATISCH
[5 empty] | WKK ZUIGERMOTOR | 35 | 60 |  |  | DUITS
[5 empty] | ANDERS | 0 | 0 |  |  | FRANS
rij | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 4a | 9a | 15a |  | 13 | 17 | 14 | 8 | 10 | 12
kolom | brandstoftype | % fossiel | Onderste verbrandingswaarde | Berekeningsmethode | CO2 | Stoichiometrisch rookgasvolume Rgv | onzekerheid | onzekerheid | onzekerheid | eenheid | SO2 | nat Stoichiometrisch rookgasvolume | Stoichiometrisch luchtverbruik | Koolstofdioxide | Waterdamp | SO2
| GEEN |  |  | ""
1 | AARDGAS | 100 | [7 empty] | Nm3
2 | HC Gas | 100 | [7 empty] | Nm3
3 | GF1 | 100 | [7 empty] | Nm3
4 | GF 2 | 100 | [7 empty] | Nm3
5 | GF 3 | 100 | [7 empty] | Nm3
1 | DIESEL | 100 | [7 empty] | kg
2 | HFO | 100 | [7 empty] | kg
3 | LFO | 100 | [7 empty] | kg
4 | LF1 | 100 | [7 empty] | kg
5 | LF 2 | 100 | [7 empty] | kg
1 | KOLEN | 100 | [7 empty] | kg
2 | SF 1 | 100 | [7 empty] | kg
3 | SF 2 | 50 | [7 empty] | kg
4 | SF 3 | 100 | [7 empty] | kg
5 | SF 4 | 100 | [7 empty] | kg
VERBRANDING
LEVERING
HF | HF-emissie
HCl | HCl-emissie
CxHy | CxHy-emissie
CO | CO-emissie
STOF | STOF-emissie
|  | Score | min | max
Gerapporteerde stoomproductie | -- | -1 | 80% | 100%
| -- | 0
| -- | 0
| -- | 0
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde bedrijfstijd | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | 0
| -- | 0
| -- | 0
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Emissie-eis NOx | -- | -1 | 100% | 150%
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde NOx-concentratie | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde NOx-emissie | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | -1
| -- | -1 | -- | kton/jaar
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde Emissie-eis | -- | -1 | 100% | 200%
STOF | -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde STOF-concentratie | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Reported | -- | -1 | 80% | 120%
STOF-emissie | -- | -1
| -- | -1 | -- | kton/jaar
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde Emissie-eis SO2 | -- | -1 | 100% | 150%
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde SO2-concentratie | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | -1
| -- | -1
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
|  | Score | min | max
Gerapporteerde SO2-emissie | -- | -1 | 80% | 120%
| -- | -1
| -- | -1 | -- | kton/jaar
| -- | -1
Keuze | 1 | -1
Gemiddelde belasting | min | max
| 60% | 105%
Gerapporteerde CO2-emissie in % van de theoretische waarde | min | max
| 95% | 105%
Gerapporteerde SO2-emissie in % van de theoretische waarde | min | max
| 90% | 105%
|  | Score | min | max
Dwarsdoorsnede afgaskanaal | -- | -1 | 7 | 15
| -- | -1
| -- | -1 |  | WKK GASTURBINE
| -- | -1
Keuze | 1 | -1